Приложение 2

Порядок получения технических условий на присоединение к тепловым сетям  и порядок подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям.

Порядок получения технических условий на присоединение к тепловым сетям и порядок подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям разработан на основании Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил  подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также Постановления Правительства РФ от 09.06.2007г № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

- При подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объекта.

  - Организация, заинтересованная в получении технических условий, обращается в орган местного самоуправления, на территории которого предполагается строительство (реконструкция) объекта.

  - Орган местного самоуправления не позднее, чем за 30 дней до даты принятия решения о проведении торгов по продаже права собственности (аренды) земельного участка  предоставляет заинтересованным лицам технические условия. Для получения технических условий орган местного самоуправления в срок не позднее, чем 45 дней до даты принятия решения направляет письменный запрос в организацию, осуществляющую эксплуатацию тепловых сетей, который должен содержать:

- Наименование лица, направившего запрос о получении технических условий, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта или расположен реконструируемый объект, с приложением ситуационного плана;

- информация о разрешенном использовании земельного участка;

- информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- планируемую величину необходимой подключаемой тепловой нагрузки, а именно расчетные максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение отдельно в Гкал/час.

  - Организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей, определяется органом местного самоуправления на основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в области теплоснабжения, с учетом существующих и планируемых схем теплоснабжения.

  - Организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса с приложением полного пакета документов, указанных в п. 1.2., определить и предоставить органу местного самоуправления технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.

  - Возможность подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям существует при наличии резерва мощности по производству тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей в точке взаимного присоединения. Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий.

  - В случае, если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к тепловым сетям и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, правообладатель земельного участка обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию тепловых сетей, для получения технических условий. Если правообладатель земельного участка не владеет информацией о схемах существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в области теплоснабжения, он обращается в орган местного самоуправления, который в течение 2 рабочих дней с даты обращения должен предоставить ему сведения о теплоснабжающей организации.

2.	Подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- подача заказчиком (организацией заинтересованной в подключении) заявления о подключении;

- заключение договора о подключении;

- выдача исполнителем (организацией осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей) заказчику условий подключения (основных технических условий для присоединения), которые не противоречат предварительным техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления при оформлении градостроительного плана либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проверка сторонами выполнения этих мероприятий;

- присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты;

- выполнение условий подачи ресурсов.

2.1. Подача Заказчиком заявления о подключении, должно содержать:

- полное и сокращенное наименования заказчика – юридического лица, фамилия, имя, отчество - физического лица, его местонахождение и почтовый адрес, реквизиты заказчика (для юридических лиц – номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц – серия, номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес и иные способы обмена информацией – телефоны, факс, адрес электронной почты);

- местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить к тепловым сетям;

- предмет договора о подключении, в том числе размер тепловой нагрузки, потребляемого объектом капитального строительства в Гкал/час по отоплению, ГВС, вентиляции отдельно, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения к тепловым сетям;

- номер и дата выдачи предварительных технических условий, полученных при подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства;

- правоустанавливающие документы на земельный участок заказчика, на котором располагается строящийся объект;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

2.2. В случае предоставления исполнителю не всех документов, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, исполнитель в течение 6 рабочих дней, с даты получения указанного заявления, уведомляет об этом заказчика.

  - Заключение договора на подключение.

    - Исполнитель в 30-дневный срок, с даты получения недостающих документов, направляет заказчику подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2-х экземплярах и технические условия подключения, которые должны предусматривать подключение объекта в пределах границ земельного участка заказчика, либо мотивированный отказ.

    - Договор о подключении заключается с основным абонентом, который должен заключить договор о подключении к тепловым сетям с ресурсоснабжающей организацией для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить тройственный договор о подключении.

    - При смене правообладателя земельного участка, новый правообладатель вправе воспользоваться ранее выданными техническими условиями, уведомив о смене владельца теплоснабжающую организацию.

  - В соответствии с выданными техническими условиями заказчик разрабатывает проектную документацию и утверждает в установленном порядке. Отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

  - Если в процессе строительства превышен срок действия технических условий его подключения к тепловым сетям, указанный срок продлевается по согласию с исполнителем на основании обращения заказчика.

  - После полного выполнения заказчиком технических условий исполнитель выдает разрешение на осуществление присоединения построенного (реконструируемого) объекта к тепловым сетям.

  - После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении.

  - До начала подачи тепловой энергии заказчик должен получить  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и заключить договор на теплоснабжение.

Лицо, осуществившее самовольное подключение объекта к тепловым сетям несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.