ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку предохранительных запорных клапанов

г. Щелково						           	                   	 «09»апреля2012г.

Заказчик Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть») настоящим объявляет о проведении запроса котировок и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои заявки для заключения договора на поставку предохранительных запорных клапанов в 2012 году.

1. Место нахождения Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон: 141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84

2. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование технического устройства | Характеристики | Количество, шт. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/A - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,3 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – правое - верхнее давление срабатывания – 50 Мбар - нижнее давление срабатывания – 10 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 2. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/A - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,6 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – правое - верхнее давление срабатывания – 400 Мбар - нижнее давление срабатывания – 50 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 3. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/A - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,6 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – правое - верхнее давление срабатывания – 400 Мбар - нижнее давление срабатывания – 70 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 4. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/A - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,3 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – правое - верхнее давление срабатывания – 450 Мбар - нижнее давление срабатывания – 50 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 5. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/A - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,3 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – левое - верхнее давление срабатывания – 400 Мбар - нижнее давление срабатывания – 50 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 6. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/A - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,3 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – левое - верхнее давление срабатывания – 250 Мбар - нижнее давление срабатывания – 100 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |

3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

  - Качество товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующей продукции и подтверждаться сертификатом, выданным изготовителем, иметь разрешение Ростехнадзора на их применение в соответствии с требованиями Положения о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах.

  - Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями действующих ГОСТов и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующей продукции. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Наличие технических паспортов и инструкций по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации на товар на русском языке обязательно.

  - Товар должен быть новым, ранее не использованным и поставляться в пределах сроков консервации, гарантийных обязательств завода-изготовителя, указанного в техническом паспорте на изделия.

  - Доставка на склад Заказчика производится Поставщиком.

  - Предохранительные запорные клапаны должны быть предназначены для газовой среды (природный газ), быстродействие ПЗК с герметичностью затвора клапана класса А в соответствии с государственным стандартом и временем закрытия до 1 секунды.

  - Товар должен быть настроен в заводских условиях на верхнее и нижнее давление срабатывания, данные для настройки каждого технического устройства указаны в п.2 настоящего Извещения.

  - Обеспечение технического сопровождения товара в течение гарантийного срока.

  - Привлечение субпоставщиков не допускается.

4. Требования к приемке:

1.В соответствии с ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции».

2. Приемку осуществить на месте при доставке товара на склад Заказчика.

5. Гарантии:

Поставщик гарантирует поставку в установленные в спецификации сроки, качество в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Гарантия изготовителя на соответствие предохранительного запорного клапана требованиям технических условий и безотказную работу клапана 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил эксплуатации Заказчиком, транспортирования и хранения, указанных в паспорте, если иные сроки не оговорены заводом-изготовителем.

6. Место поставки товара:

141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

7. Сроки поставки товара:

Сроки поставки товара указаны в п.2 настоящего Извещения.

8. Срок и условия оплаты поставки товара:

8.1. Первый авансовый платеж в размере 30% от стоимости 4 (четырех) единиц ПЗК, в том числе НДС 18%, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения счета Поставщика.

Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 дней предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса.

8.2. Полный расчет по первой партии поставки 4 (четырех) единиц ПЗК производится Заказчиком c зачетом выплаченного авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Оборудования Производителем Поставщику и предъявления его Заказчику на складе Поставщика на основании осмотра подготовленного к отгрузке Оборудования.

8.3. Второй авансовый платеж в размере 30 % от стоимости 2 (двух) единиц ПЗК, в том числе НДС 18%, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения счета Поставщика.

Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 дней предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса.

8.4. Полный расчет по второй партии поставки 2 (двух) единиц ПЗК производится Заказчиком c зачетом выплаченного авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Оборудования Производителем Поставщику и предъявления его Заказчику на складе Поставщика на основании осмотра подготовленного к отгрузке Оборудования.

9. Начальная (максимальная) цена договора:

660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В цену договора включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

10. Требования к участникам запроса котировок:

Участник запроса котировок должен:

- обладать необходимыми лицензиями на поставку товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обладать необходимыми сертификатами на товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- не находиться в процессе ликвидации или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Заказчика: Московская область, город Щелково, платформа Воронок, МП ЩР «Щелковская Теплосеть», отдел по закупкам, с понедельника по пятницу с 8-30 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00 по Московскому времени.

Дата начала подачи котировочных заявок: 10 апреля 2012 года.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 18 апреля 2012 года до 16-00.

Котировочная заявка подается в письменном виде по форме и в срок, установленные в извещении и должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника закупки и печатью. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника закупки на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки.

Цена, предлагаемая участниками запроса котировок, должна указываться в котировочной заявке цифрами и прописью. Разночтений между ценой, указанной цифрами, и ценой, указанной прописью, быть не должно. Цена предложения не должна превышать максимальную цену договора, указанную в извещении.

Участником может быть подана только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

12. Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок:

Не ранее, чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через семь дней со дня подписания указанного протокола.

В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок соответствующая информация размещается отделом по закупкам на сайте предприятия.

Приложения:

Приложение №1 – форма заявки на участие в запросе котировок.

Приложение № 2 – проект договора.

Приложение №1

к Извещению № 1

о проведении запроса котировок от «___»______________ 2012 г.

МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

/На бланке организации/

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

на поставку предохранительных запорных клапанов

Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку предохранительных запорных клапанов для нужд МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

____________________________________________________________________________

полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и представляет следующие сведения:

- Сведения об участнике закупки:

  - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) ________________________________________________________________

  - Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________

  - Банковские реквизиты: __________________________________________________

  - ИНН __________________________________________________________________

- Наименование и характеристики поставляемого товара:

Предохранительный запорный клапан ПЗК

| № п/п | Наименование технического устройства | Конкретные характеристики (по позициям в соответствии с п.2 Извещения № 1 о проведении запроса котировок) | Ед. измерения | Кол-во | Цена,руб. | Стоимость, руб. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | - |  | - |

- Цена поставляемого товара _________________(сумма цифрой и прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подтверждаем следующие сведения:

- организация _____________ (фирменное наименование, ФИО физического лица) обладает необходимыми лицензиями на поставку товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- организация _____________ (фирменное наименование, ФИО физического лица) обладает необходимыми сертификатами на товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- организация _____________ (фирменное наименование, ФИО физического лица) не находится в процессе ликвидации и не признана по решению арбитражного суда несостоятельной;

- организация _____________ (фирменное наименование, ФИО физического лица) не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

- организация не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- организация отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

К настоящей котировочной заявке прилагаются документы или копии документов, заверенные участником запроса котировок:

- устав на _____ л.

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на _____ л.;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на_____ л.

- приказ (распоряжение) о назначении директора (копия протокола общего собрания) на ____ л.;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения на сайте предприятия извещения о проведения запроса котировок на ____ л.;

- копия лицензии на _____л.;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

____________________			_______________ ( _________________ )

должность					подпись		Ф.И.О.

м.п.