Уведомление о внесении изменений в Извещение о проведении запроса котировок и проект Договора на поставку предохранительных запорных клапанов в 2012 году

13.04.2012г.

Заказчик запроса котировок МП ЩР «Щелковская Теплосеть» настоящим уведомляет о внесении изменений в Извещение о проведении запроса котировок и проект Договора на поставку предохранительных запорных клапанов, а именно:

- Извещение № 1 о проведении запроса котировок от 09 апреля 2012 года в части наименования товара читать в следующей редакции:

2. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование технического устройства | Характеристики | Количество, шт. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/G - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,3 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – правое - верхнее давление срабатывания – 50 Мбар - нижнее давление срабатывания – 10 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 2. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/G - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,6 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – правое - верхнее давление срабатывания – 400 Мбар - нижнее давление срабатывания – 50 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 3. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/G - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,6 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – правое - верхнее давление срабатывания – 400 Мбар - нижнее давление срабатывания – 70 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 4. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/G - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,3 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – правое - верхнее давление срабатывания – 450 Мбар - нижнее давление срабатывания – 50 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 5. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/G - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,3 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – левое - верхнее давление срабатывания – 400 Мбар - нижнее давление срабатывания – 50 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |
| 6. | Предохранительный запорный клапан | Предохранительный запорный клапан ПЗК SCN/G - материал корпуса – чугун (G) - номинальный диаметр DN 80 - условное давление – 1,6 МПа - тип подсоединения – фланцевый - входное давление – 0,3 МПа - тип контроллера – IN - направление подачи газа – левое - верхнее давление срабатывания – 250 Мбар - нижнее давление срабатывания – 100 Мбар | 1 | Не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика |

Приложение № 2 – проект договора - читать в новой редакции.

Остальные пункты Извещения о проведении запроса котировок остаются без изменений.

Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче Заявки на участие в запросе котировок.