«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МП ЩР

«Щелковская Теплосеть»

«____»___________2012г.

_________ С.М. Мокуров

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право выполнения работ по капитальному ремонту теплотрассы через

ул. Первомайская от ТК 4/23 до ТК 4/23а по адресу:

Московская область, г. Щёлково

2012 год

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: Муниципальное предприятие Щёлковского района «Щелковская Теплосеть» МП ЩР «Щёлковская Теплосеть» проводит открытый запрос предложений на право выполнения работ по капитальному ремонту теплотрассы через ул. Первомайская от ТК4/23 до ТК4/23а по адресу: Московская область, г. Щёлково.

1.2. Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация размещены на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы через ул. Первомайская от ТК 4/23 до ТК 4/23а по адресу:  Московская область, г. Щёлково.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 2 202 826 (Два миллиона двести две тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% 336 024 (Триста тридцать шесть тысяч двадцать четыре) рубля 43 копейки. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

1.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

1.6. Место выполнения работ: Московская область, г. Щёлково, ул. Первомайская.

1.7. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора в течение 30(тридцати) календарных дней.

1.8. Срок и условия оплаты работ: расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

1.9. Обеспечение заявки: не предусмотрено.

1.10. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

1.11. Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.schelkovoteplo.ru. документация по запросу предложений предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в отделе по закупкам, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни.

1.12. Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни с 30 августа 2012 г. по 10 сентября 2012 г.

1.13. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями: 11 сентября 2012 г. в 10:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика.

1.14. Дата, время и место рассмотрения Предложений: 11 сентября 2012 г. в 11:00 по месту нахождения Заказчика.

1.15. Дата, время и место подведения итогов запроса предложений: 14 сентября 2012 г. в 10:00 по месту нахождения Заказчика.

Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

1.16. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку продукции, выполнения работ, оказания услуг.

1.17. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.18. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.19. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее - Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведении открытого запроса предложений (далее – Документации). Извещение о проведении запроса предложений размещается в сети Интернет не менее чем за 10 (десять) дней до даты окончания приема Предложений.

1.20. Документация размещается в сети Интернет одновременно с извещением.

1.21. Подача Альтернативных предложений не предусмотрена.

1.22. Заказчик вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений с размещением на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений.

2. Требования, предъявляемые к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- обладать гражданской правоспособностью;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, в случае если такое требование предусмотрено документацией о закупке или законодательством;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

### 3. Порядок подготовки и подачи Предложений

3.1. Язык документов, входящих в состав Предложения

3.1.1. Предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим Предложением, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав Предложения, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта Предложения

### 3.2.1. Цены в Предложении должны быть выражены в российских рублях.

3.3. Затраты на подготовку Предложения

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Предложения и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов запроса предложений.

### 3.4. Требования, предъявляемые к Предложению

3.4.1. Для участия в запросе предложений участник закупки представляет отделу по закупкам в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям извещения и Документации о проведении запроса предложений.

Предложение должно содержать:

1) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями Документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в Документации;

3) проект договора;

4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям Документации;

5) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в Документации или справку о том, что соисполнители (субподрядчики) участником привлекаться не будут.

3.4.2. Перечень документов:

1) Анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности.

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов участника закупки, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6) полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

7) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

9) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки;

10) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо нотариально заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

11) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям Документации;

12) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником закупки заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения;

13) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ;

14) иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются участником закупки к Предложению.

3.4.3. Прием Предложений от участников закупки осуществляется Заказчиком в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса предложений.

3.4.4. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

### 3.5. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов

3.5.1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация:

1) наименование и адрес заказчика в соответствии с извещением;

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки и его почтовый адрес;

3) предмет запроса предложений.

3.5.2. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

3.5.3. Участник закупки имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник закупки подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного участника закупки отклоняются без рассмотрения.

3.5.4. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, не рассматриваются Заказчиком и возвращаются участнику закупки в тот же день путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

3.5.5. Заказчик по требованию участника закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени получения.

3.5.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое Предложение после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений. В случае представления изменений Предложения изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений».

3.5.7. Комиссия по закупкам в установленные извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями по адресу заказчика, указанному в извещении. Участники закупки, подавшие Предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Предложениями вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.

3.5.8. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями комиссия по закупкам оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их участников закупки.

3.5.9. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется протокол вскрытия конвертов с Предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

Протокол вскрытия конвертов с Предложениями, не содержащий информацию о составе комиссии по закупкам, размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3.5.10. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями.

### 4. Оценка Предложений и выбор победителя

1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников закупки проводится в день, указанный в информационном сообщении, и проходит в два этапа.

2. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией по закупкам и присутствующим сотрудником подразделения-заказчика.

3. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе победителя  запроса предложений.

4. 1. Стадия рассмотрения Предложений

# 1). В рамках стадии рассмотрения Предложений участников закупки комиссия по закупкам проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям документации;

- соответствие участников закупки требованиям Документации.

2). В ходе рассмотрения Предложений Заказчик по решению комиссии по закупкам вправе направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки):

а) о представлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество, исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком арифметических и грамматических ошибок. В случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник закупки не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий выполнения работ, графика выполнения работ или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня выполняемых работ, условий выполнения работ, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки, объем и перечень предлагаемых участником закупки видов работ.

Допускается не направлять участнику закупки запросы, указанные в пунктах а) и б), если имеются иные основания для отклонения Предложений такого участника закупки.

3). Решение комиссии по закупкам о направлении участникам закупки запросов, указанных в пунктах а), б), в), отражается в протоколе заседания комиссии по закупкам, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания комиссии по закупкам размещается Заказчиком на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не указывать сведения о составе комиссии по закупкам и данных о персональном голосовании членов комиссии.

4). Запросы направляются участникам закупки после размещения на сайте Заказчика www.schelkovoteplo.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола заседания комиссии по закупкам. Все направленные участникам закупки запросы и полученные от них ответы регистрируются заказчиком в Журнале запросов – ответов.

5). Срок предоставления участником закупки указанных в пунктах а), б), в) документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать трех рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника закупки;

# 6). По результатам проведения рассмотрения Предложений комиссия по закупкам имеет право отклонить Предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению и составу Предложения;

- не отвечают требованиям Документации;

- содержат Предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям Документации.

4.2. Стадия оценки и сопоставления Предложений

4.2.1. В рамках оценки и сопоставления Предложений комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации.

4.2.2. Заявки на участие в запросе предложений участников оцениваются и сопоставляются исходя из следующих критериев:

  - цена  договора;

  - качество выполняемых работ и квалификация специалистов, допущенных к работам;

  - сроки выполнения работ;

  - опыт выполнения работ;

  - срок гарантии качества работ.

4.2.3. Каждая заявка оценивается каждым членом комиссии по закупкам.

Члены комиссии по закупкам после изучения заявок на участие в запросе предложений вносят в оценочные листы итоговые рейтинги по каждой заявке участника по каждому оценочному критерию, а также итоговый рейтинг заявки в целом, а именно:

1. Итоговый рейтинг заявки участника по конкретному критерию рассчитывается путем умножения рейтинга, присвоенного заявке участника запроса предложений по данному критерию, на значимость этого критерия.

2. Итоговый рейтинг заявки в целом рассчитывается путем простого суммирования рейтингов по каждому конкретному критерию.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Итоговый рейтинг, присуждаемый текущей заявке комиссией по закупкам, определяется как среднее арифметическое итоговых рейтингов заявки, присужденных этой заявке каждым членом комиссии по закупкам.

Присвоение рейтингов осуществляется следующим образом:

– по каждому конкретному критерию: в диапазоне от 0 до 100, в соответствии с установленным порядком оценки данного критерия;

– в случае применения нескольких показателей неценового критерия: сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов.

При проведении расчетов итоговых рейтингов заявок и (или) баллов, дробное значение рейтинга и (или) балла округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

4.2.4. Методика оценки заявок на участие в запросе предложений

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.

По ценовому критерию «цена договора» рейтинг, присуждаемый заявке определяется по формуле:

Amax – Ai

Rai = ––––––––––––– * 100,

A max

где

Rai – рейтинг, присуждаемый i–ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора;

Ai – предложение по цене договора i–го участника конкурса.

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

По неценовому критерию «квалификация участника запроса предложений» рейтинг, присуждаемый заявке определяется по формуле:

i       i

Rc = C + C  ,

i        1      2

где Rc – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

i

C  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

1

комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в запросе предложений по показателю «срок деятельности участника запроса предложений»;

| Срок деятельности участника запроса предложений | Менее 5 лет – 0 баллов | От 5 до 10 лет – 20 баллов | Более 10 лет – 50 баллов |
| --- | --- | --- | --- |

i

C  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

2

комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-заявке на участие в запросе предложений по показателю «наличие аттестованных специалистов для выполнения работ в соответствии с предметом запроса предложений».

| наличие аттестованных специалистов для выполнения работ в соответствии с предметом запроса предложений | Менее 5 человек – 0 баллов | От 5 до 10 человек – 20 баллов | Более 10 человек – 50 баллов |
| --- | --- | --- | --- |

При оценке заявок по критерию «квалификация участника запроса предложений» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации специалистов, допущенных к работам.

По неценовому критерию «сроки (периоды) выполнения работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

max   i

F   -F

Rf  = ----------- x 100,

i    max    min

F  - F

где Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

max

F     - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

### min

F   - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

### i

F   -  предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

По неценовому критерию «опыт выполнения работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

i         i              i

Rmi  = M + M + … + M  ,

1         2              k

где   Rmi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию.

i

M   - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии

k

по закупкам, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k – количество установленных показателей).

При оценке заявок по критерию «опыт работ» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по опыту выполнения данного вида работ.

По неценовому критерию «срок предоставления гарантии качества работ» рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле:

Gi – Gmin

Rgi  = ----------- x 100,

Gmin

где Rgi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin  - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в Документации;

Gi  - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

Итоговый рейтинг заявки на участие в запросе предложений по всем критериям рассчитывается по следующей формуле:

Ri = A* Rai + C*Rci + F* Rfi + M*Rmi + G* Rgi

при этом:                                   A+C+F+M+G=1,

где:

Ri – итоговый рейтинг i–й заявки на участие в запросе предложений;

А – значимость ценового критерия (0,25);

Rai – рейтинг, присвоенный i–й заявке участника запроса предложений по ценовому критерию;

C – значимость критерия «квалификация участника запроса предложений» (0,15);

Rci  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника запроса предложений по критерию «квалификация участника запроса предложений»;

F – значимость неценового критерия «сроки (периоды) выполнения работ» (0,2);

Rfi – рейтинг, присвоенный i–й заявке участника запроса предложений по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;

M – значимость критерия «опыт выполнения работ» (0,15);

Rmi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника запроса предложений по критерию «опыт выполнения работ»;

G – значимость критерия «срок предоставления гарантии качества работ» (0,25);

Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке участника запроса предложений по критерию «срок предоставления гарантии качества работ».

4.2.5. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений комиссией по закупкам каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере увеличения итогового рейтинга присваивается порядковый номер. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, набравшей по результатам оценки максимальный итоговый рейтинг. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора.

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

4.3. Стадия принятия решения о выборе победителя запроса предложений

4.3.1. По результатам оценки и сопоставления Предложений комиссия по закупкам принимает решение о выборе победителя. Победителем будет признан участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в запросе предложений которого комиссия по закупкам присвоила первый порядковый номер.

4.3.2. Решение комиссии по закупкам о результатах оценки и сопоставления Предложений участников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, в котором приводятся:

1) сведения об участниках закупки, Предложения которых были рассмотрены;

2) перечень отозванных Предложений участников закупки;

3) наименования участников закупки, Предложения которых были отклонены комиссией по закупкам, с указанием оснований для отклонения;

4) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

5) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений;

6) сведения о решении комиссии по закупкам и присутствующего сотрудника подразделения-заказчика о присвоении Предложениям участников запроса предложений значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом решении о присвоении Предложениям порядковых номеров на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений;

7) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес участника запроса предложений, который был признан победителем, а также участника запроса предложений, Предложению которого было присвоено второе место.

4.3.3. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии по закупкам и присутствующим сотрудником подразделения-заказчика не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставления Предложений. Указанный протокол размещается отделом по закупкам на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. При этом в протоколе, размещаемом на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», допускается не указывать сведения о составе комиссии по закупкам и данные о персональном голосовании комиссии по закупкам.

4.3.4. Уведомление о признании участника запроса предложений победителем, экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, проект договора выдаются победителю или его полномочному представителю Заказчиком под расписку не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола Заказчиком.

4.3.5. Победитель должен вернуть Заказчику оформленный экземпляр договора (подписанный и скрепленный печатью) в течение пяти рабочих дней с момента получения проекта договора, если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса предложений, в противном случае победитель считается уклонившимся от заключения договора.

4.3.6. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим при проведении запроса предложений второе место.

4.3.7. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:

1) подано только одно Предложение на участие в запросе предложений;

2) на основании результатов рассмотрения комиссией по закупкам Предложений участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного участника закупки, из всех подавших Предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям Документации;

3) не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;

4) на основании результатов рассмотрения комиссией по закупкам Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений.

4.3.8. В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

- отказаться от проведения повторной процедуры закупки;

- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

- заключить договор с единственным поставщиком.

4.3.9. Извещения о проведении запроса предложений, Документация, изменения, внесенные в Документацию, и разъяснения Документации, Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, Предложения на участие в запросе предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями хранятся Заказчиком в течение трех лет.

### 5. Заключение договора

5.1. По результатам закупки работ для нужд предприятия заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке на закупку участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. При этом цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закупки.

5.2. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем закупки могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении победителя закупки. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя закупки, запрещаются.

5.3. Договор между Заказчиком и победителем открытого запроса предложений может быть заключен не ранее чем через пять рабочих дней со дня размещения в сети Интернет протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений.

5.4. В случае если победитель закупки или участник закупки, который занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил в отдел по закупкам подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим Положением, победитель или участник закупки, который занял второе место после победителя, признается уклонившимся от заключения договора.

5.5. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных п. 5.6. настоящей Документации. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, закупка признается несостоявшейся.

5.6. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе в порядке, установленном соответствующим локальным актом, отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

а)  проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем всех предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах, на закупку которых заключен договор. При изменении объема работ Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ подразделение-заказчик обязано изменить цену договора указанным образом. Цена дополнительно выполняемых работ и объема работ при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренный в договоре объем таки работ. В случаях необходимости изменения более чем на десять процентов стоимости всех предусмотренных договором товаров, потребности в таких товарах, на поставку которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению комиссии по закупкам.

5.8. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

5.9. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

5.10. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте.

# 6. Урегулирование споров

6.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик и единая комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

6.2.	Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт теплотрассы через ул.Первомайская от ТК4/23 до ТК4/23а по адресу:  Московская область, г.Щёлково (инв. №030090).

1. ВИД РАБОТ: Капитальный ремонт теплотрассы с ремонтом двух тепловых камер

2. ОБЪЁМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: в соответствии с ведомостью объёмов работ.

| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Тепловые камеры - 2шт |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,36 |
| 2 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 46,80 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,06 |
| 5 | Устройство основания: щебеночного Устройство бетонной подготовки | 10 м3 | 0,18 |
| 6 |  | 100 м3 | 0,018 |
| 7 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт. | 0,80 |
| 8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,53 |
| 9 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. | 0,04 |
| 10 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0,0012 |
| 11 | Установка скоб | 1 т | 0,0504 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 | 0,01 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,01 |
| 14 | Установка люка | 1 шт. | 4,00 |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб :500 мм - футляр | 1 км | 0,004 |
| 16 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0,04 |
| 17 | Укладка стальных водопроводных труб : 300 мм - футляр | 1 км | 0,002 |
| 18 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,02 |
| 19 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 12,00 |
| 20 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0,50 |
| 21 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 15мм | 1 компл. | 4,00 |
| 22 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 32мм | 1 компл. | 4,00 |
| 23 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл. | 2,00 |
| 24 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 125 мм | 1 компл. | 2,00 |
| 25 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 компл. | 4,00 |
| Раздел 2 . Прокладка трубопроводов |  |  |
| 26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,05 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,05 |
| 28 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,05 |
| 29 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. | 0,15 |
| 30 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 1542,90 |
| 31 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1,00 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,39 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,39 |
| 34 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | 1 км | 0,05 |
| 35 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0,4113 |
| 36 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 4,00 |
| 37 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм | 1 фланец | 4,00 |
| 38 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | 1 фланец | 8,00 |
| 39 | Укладка стальных водопроводных труб :500 мм - футляр | 1 км | 0,03 |
| 40 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км | 0,03 |
| 41 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0,30 |
| 42 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 2,00 |
| Раздел 3. ОДК |  |  |
| 43 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 шт | 1,00 |
| 44 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 72,00 |
| 45 | Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм | 100 м | 0,216 |
| 46 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 21,60 |
| 47 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,216 |
| 48 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах | 100 жил | 0,24 |
| 49 | Схема контроля: с помощью электроизмерительных приборов | схема | 14,00 |
| 50 | Термирал | шт | 1,00 |
| Раздел 4. Благоустройство |  |  |
| 51 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,024 |
| 52 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,036 |
| 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,036 |
| 54 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,024 |
| 55 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 | 1000 м2 покрытия | 0,024 |

3.СРОКИ (ПЕРИОД) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания Договора и выполняет работы в следующие сроки: с момента заключения Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней согласно Графика выполнения работ.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Выполнение всего объёма работ силами Подрядчика, из материалов Подрядчика, в сроки предусмотренные Графиком выполнения работ на основании Технического задания, дефектного акта. Качество применяемых материалов и оборудования должны соответствовать сертификатам, стандартам, ТУ и требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Применяемые при капитальном ремонте материалы в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей безканальной прокладки стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Для предотвращения температурных удлинений трубопроводов и выхода из строя запорной арматуры, перед и за тепловыми камерами устанавливаются неподвижные опоры.

Для опорожнения трубопроводов тепловых сетей в верхних точках устанавливаются воздушники, в нижних – спускники, с выпуском в водосборный колодец.

Трубопроводы прокладываются на песчаной подушке толщиной не менее 150мм, песок обсыпки должен быть с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут.

Теплогидроизоляцию стыков соединений выполнить с применением жидких компонентов и термоусадочных кожухов.

Теплоизолированные трубы должны поставляться с элементами сигнальной системы оперативного дистанционного контроля (СОДК).

Трубопроводы сетей теплоснабжения подземной прокладки запроектированы из стальных бесшовных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001, с системой оперативного дистанционного контроля.

Стальные трубы должны соответствовать ГОСТу 8731-74, группы «В» из стали марки СТ20 по ГОСТ1050-74. Поставка труб должна производиться комплектно со всеми деталями.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

6.1. Работы по прокладке тепловых сетей выполнять, руководствуясь требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85, СНиП 111-4-80, СП-41-105-2002, «Правилами производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве», утвержденных постановлением Правительства Москвы 7 декабря 2004г.

6.2. Разрытие траншей для прокладки тепловых сетей разрешается только после получения ордера на производство земляных работ. До начала земляных работ необходимо вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций для уточнения места расположения принадлежащих им коммуникаций и получения указаний в письменном виде для обеспечения их сохранности.

До производства работ по монтажу трубопроводов и строительных конструкций произвести:

-отчистку охранной зоны тепловых сетей (в соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ №197 от 17 августа 1992 года «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей») от предметов, препятствующих ведению работ;

-демонтаж существующей теплотрассы и непроходных каналов.

6.3. При проведении капитального ремонта тепловых сетей следует принимать меры по сохранности:

-существующих подземных коммуникаций, осуществляя их ограждение деревянными коробами с последующей подвеской;

-существующих зеленых насаждений, находящихся вблизи охранной зоны тепловых сетей, осуществляя их ограждение деревянными коробами.

6.4. Вертикальная планировка по трассе теплосети должна быть выполнена до сдачи сети в эксплуатацию.

6.5. Люки смотровых колодцев и камер на сетях должны быть установлены по планировочным отметкам. Вокруг люков должна быть выполнена асфальтовая (бетонная) отмостка с уклоном от люков.

7. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ:

7.1. Монтаж трубопроводов теплосети должен производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на право строительства тепловых сетей или свидетельство о допуске к указанному виду работ, и имеющими соответствующее оборудование.

7.2. Такелажные работы по разгрузке стальных труб в ППУ изоляции и укладка их в траншею должны производиться с помощью специальных строп, исключающих возможность повреждения полиэтиленовой оболочки.

7.3. При производстве сварочных работ торцы труб необходимо закрыть защитным экраном для защиты теплоизоляции и покровного слоя от повреждений.

7.4. Перед заделкой стыков необходимо проверить надежность соединений дистанционного контроля.

8. ВВОДЫ В ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ:

8.1. В местах пересечения стальных труб в ППУ изоляции со стенами тепловых камер должны быть установлены футляры. Зазоры между трубопроводами и футлярами должны заполняться смоляным канатом и обмазываться битумом. На вводах в тепловые камеры должны устанавливаться концевые элементы с кабельным выводом.

9. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

9.1. В целях проверки прочности и плотности стальных трубопроводов и их элементов, а также всех сварных соединений, после окончания монтажных работ следует произвести гидравлическое испытание трубопроводов на давление не ниже 1,25 рабочего давления, но менее 1,6 МПа в течение 10 минут (СНИП 3.05.03-85).

9.2. После проведения гидравлических испытаний необходимо произвести промывку трубопроводов.

10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ:

Качество результатов работ должно соответствовать техническому заданию, требованиям норм и правил для данных видов работ (СНиПам, ГОСТам, ОСТам. СаНПиНам). Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество на все материалы и оборудование, обязательны.

11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

В работе соблюдать требования безопасности труда, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей и рабочих. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ. Для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться следующие мероприятия:

- к производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ, с обязательным занесением записи в журнал инструктажа, который необходимо предъявить Заказчику в первый день начала выполнения работ;

- все работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работы.

Монтаж и эксплуатация оборудования должны выполняться в соответствии с правилами безопасности, указанными в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. При отсутствии инструкции на участке строительства производить работы не разрешается.

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ:

Обеспечить в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории. Уборка рабочих мест должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня. Строительный мусор складировать только в отведённом месте и вывозить регулярно, не создавать взрыво-пожарную ситуацию. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металлолома в пункт приёма после демонтажа старой трассы.

13. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЁМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ:

Стопроцентное качество на все виды работ, материалы и оборудование.

14. ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:

14.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

14.2. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы  устанавливается продолжительностью в 120 месяцев с даты подписания сторонами акта ввода основного средства в эксплуатацию.

14.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Проект договора

ДОГОВОР №______

ПРОЕКТ

г. Щёлково                                                                                             «____»        __________2012 г.

МП ЩР «Щелковская Теплосеть» в лице Директора Мокурова С.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________ в лице ____________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, в соответствии с решением комиссии по закупкам на основании протокола №______ от «____» __________ 2012 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами из материалов Подрядчика следующие работы: Капитальный ремонт теплотрассы через ул.Первомайская от ТК4/23 до ТК4/23а по адресу:  Московская область, г.Щёлково (инв. №030090).

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.

1.2. Виды и объемы работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, указываются в Техническом задании (Приложение №1), дефектном акте (Приложение №5) являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику основные средства по форме ОС-3 не позднее 3-х календарных дней после подписания Договора.

1.4. Виды и сроки выполнения работ осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4).

1.5. Финансирование работ, выполнение которых предусмотрено настоящим Договором, осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. настоящего Договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2) и в действующих ценах составляет ____________ рублей _____ копеек (___________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% ____________ рублей ___ копеек (___________ рублей ___ копеек).

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить ранее заявленный объем, с уточнением перечня выполняемых работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ должны быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим актом.

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

2.5.2.	Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30%(тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30(тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

2.5.3. Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

2.6. При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания договора. Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в следующие сроки: с момента заключения Договора в течение 30(тридцати) календарных дней.

3.2. После подписания Договора в течение 3-х календарных дней Заказчик обязан составить и оформить акт передачи основных средств в капитальный ремонт (ОС-3).

3.3. Сроком исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком окончательного Акта приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки № КС-3 третьего этапа.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После завершения первого и второго этапов работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения этапа работ и передаёт Заказчику:

# - акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки (формы № КС-3) оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах;

- по требованию Заказчика - документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, используемых Подрядчиком (счета, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные на покупку материалов);

- соответствующую этапу исполнительно-техническую документацию согласно Приложению №3;

- документы, подтверждающие факт вывоза на полигон мусора и строительных отходов;

- документы, подтверждающие сдачу металлолома.

4.2. После завершения третьего (окончательного) этапа работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим Договором и передаёт Заказчику документы указанные в п.4.1 настоящего Договора, а также Акты приёма из капитального ремонта основных средств (ОС-3).

4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки, произвести необходимые доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов работ или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения выявленных недостатков, проведения необходимых доработок передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении выявленных недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт приемки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке, в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, один из которых направляет Подрядчику, в порядке, предусмотренном в п. 4.3. настоящего Договора.

4.7. Подписанные Сторонами Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки формы №КС-3, счета-фактуры и предъявленные Подрядчиком Заказчику счета на оплату выполненных работ являются основанием для оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ формы КС-2 по настоящему Договору на основании надлежаще оформленной отчетной документации и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.5. настоящего Договора.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

5.1.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить свои обязательства по настоящему Договору, предварительно известив Заказчика и получив от него письменное разрешение.

5.2. Обязанности Подрядчика:

5.2.1. Подрядчик выполняет собственными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2), Графиком выполнения работ (Приложение № 4), Дефектным актом (Приложение №5), с соблюдением строительных норм и правил.

5.2.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте материалы, оборудование, комплектующие изделия соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика.

5.2.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства.

5.2.4. Подрядчик по окончании работ обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные Договором сроки, а также выполняет мероприятия по благоустройству территории в местах раскопок с восстановлением разрушенного асфальтового покрытия. Подрядчик сдает Заказчику документацию о сдаче металла в пункт приема.

5.2.5. При нарушении Правил производства земляных работ Подрядчик самостоятельно оплачивает административные штрафы, наложенные контролирующими органами.

5.2.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.7. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.2.8. Подрядчик должен устранять замечания (при их наличии), выданные Заказчиком в ходе выполнения работ.

5.2.9. Подрядчик выполняет указания Заказчика, касающиеся исполнения условий настоящего Договора.

5.2.10. Подрядчик обязан заблаговременно в письменном виде согласовывать с Заказчиком все отклонения от технического задания (Приложение №1).

5.2.11. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

5.2.12. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.2.13. Подрядчик обязан исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2.14. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.15. Передать Заказчику с исполнительно-технической документацией соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам.

5.2.16. Организовать экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ Московской области и городского поселения Щёлково, а также предписаниями надзорных органов.

5.2.17. Подрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов, технических паспортов и инструкций предприятия-изготовителя по монтажу или порядку использования материалов не позднее 3(трёх) календарных дней до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае выявления нарушений качества выполненных работ или используемого материала Заказчик вправе потребовать за счёт Подрядчика:

- заменить материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту  или иным показателям требованиям технического задания.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок.

5.3.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.3.3. Требовать от Подрядчика представления надлежаще оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение его обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.3.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Подрядчиком работ.

5.3.5. Требовать от Подрядчика возмещения стоимости потребленных в процессе выполнения работ электроэнергии и услуг согласно расчетам, представленным Заказчиком.

5.3.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных проверок уполномоченными контрольными органами.

5.3.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком.

5.3.8. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.

5.4. Обязанности Заказчика:

5.4.1. Заказчик передает Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора основные средства по форме ОС-3, а также осуществляет необходимый технический контроль за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.2. Заказчик производит  приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.4.3. Заказчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не исполненных обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки и объёме, установленные в Графике выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна десятая) процента от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.

6.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых, одна десятая) процента от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком производства работ, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.2.14 настоящего Договора.

6.6. В случае расторжения настоящего Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных настоящим Договором в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующих требований в письменной форме.

6.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны настоящего Договора.

6.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, перечисленных в Приложении №3 настоящего Договора, несет Подрядчик.

6.9. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ продлеваются на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.

6.11. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

# 7. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем технического контроля Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем технического контроля Заказчика скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде за два календарных дня уведомляет (убедившись в получении уведомления) представителя технического контроля Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний.

7.2. В случае если представителем технического контроля Заказчика внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения представителя технического контроля Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя технического контроля Заказчика (представитель технического контроля Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем технического контроля Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

7.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем технического контроля Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

# 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

8.2.Гарантийный срок на выполненные работы и материалы устанавливается продолжительностью в 120 месяцев с даты подписания сторонами  акта ввода основного средства в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок и отсутствия письменного предупреждения о причинах задержки на разумный срок такого представителя, либо при отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных недостатках для их подтверждения Заказчик вправе за счет Подрядчика привлечь независимую экспертную организацию. В таком случае Подрядчик обязуется оплатить либо возместить Заказчику стоимость услуг эксперта в порядке выставления последним стоимости своих услуг, с приложением обосновывающих документов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке, в соответствии с действующем законодательством;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.2.1.  Существенного нарушения настоящего Договора Подрядчиком.

9.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 5 (пять) календарных дней.

9.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заявки.

9.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2.6. Установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов, военных действий, актов органов государственной власти и управления, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо расторгнуть настоящий Договор.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Московской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в пунктах 6.11;12.1 настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому и фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 3(трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2.Смета

Приложение № 3. Перечень исполнительно-технической документации

Приложение № 4. График выполнения работ

Приложение № 5. Дефектный акт.

13.5. Ответственные по Договору:

Представители Заказчика:

Ответственный по Договору: Вед. инженер ПТО _______ Новиков Д.Р. Тел. 8(496)566-99-91

За выполнение работ (технический контроль):

Зам. Нач. ПТО _______ Потапов В.П. Тел. _____________

Представитель Подрядчика:

Должность подпись___   ФИО_________. Тел.___________

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141108, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Платформа «Воронок», ИНН/КПП 5050026684/505001001, р/с 40602810300080000003 в ОАО АБ «Пушкино» г. Щелково, к/с 30101810000000000362, БИК 044552362.

Директор ______________ С.М. Мокуров

(подпись)

М.П.

Подрядчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________ ________________ _____________

(подпись)

М.П.

Приложение №1

К договору №____ от «___»_______2012г.

«СОГЛАСОВАНО»         						  «УТВЕРЖДАЮ»

Подрядчик								Главный инженер

МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»

______________ /                         /				_____________ Е.А.Пивиков

«_____»__________2012г.					«____»________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт теплотрассы через ул.Первомайская от ТК4/23 до ТК4/23а по адресу:  Московская область, г.Щёлково (инв. №030090).

1. ВИД РАБОТ: Капитальный ремонт теплотрассы с ремонтом двух тепловых камер

2. ОБЪЁМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: в соответствии с ведомостью объёмов работ.

| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Тепловые камеры - 2шт |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,36 |
| 2 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 46,80 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,06 |
| 5 | Устройство основания: щебеночного Устройство бетонной подготовки | 10 м3 | 0,18 |
| 6 |  | 100 м3 | 0,018 |
| 7 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт. | 0,80 |
| 8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,53 |
| 9 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. | 0,04 |
| 10 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0,0012 |
| 11 | Установка скоб | 1 т | 0,0504 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 | 0,01 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,01 |
| 14 | Установка люка | 1 шт. | 4,00 |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб :500 мм - футляр | 1 км | 0,004 |
| 16 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0,04 |
| 17 | Укладка стальных водопроводных труб : 300 мм - футляр | 1 км | 0,002 |
| 18 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,02 |
| 19 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 12,00 |
| 20 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0,50 |
| 21 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 15мм | 1 компл. | 4,00 |
| 22 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 32мм | 1 компл. | 4,00 |
| 23 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл. | 2,00 |
| 24 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 125 мм | 1 компл. | 2,00 |
| 25 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 компл. | 4,00 |
| Раздел 2 . Прокладка трубопроводов |  |  |
| 26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,05 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,05 |
| 28 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,05 |
| 29 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. | 0,15 |
| 30 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 1542,90 |
| 31 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1,00 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,39 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,39 |
| 34 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | 1 км | 0,05 |
| 35 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0,4113 |
| 36 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 4,00 |
| 37 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм | 1 фланец | 4,00 |
| 38 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | 1 фланец | 8,00 |
| 39 | Укладка стальных водопроводных труб :500 мм - футляр | 1 км | 0,03 |
| 40 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км | 0,03 |
| 41 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0,30 |
| 42 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 2,00 |
| Раздел 3. ОДК |  |  |
| 43 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 шт | 1,00 |
| 44 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 72,00 |
| 45 | Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм | 100 м | 0,216 |
| 46 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 21,60 |
| 47 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,216 |
| 48 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах | 100 жил | 0,24 |
| 49 | Схема контроля: с помощью электроизмерительных приборов | схема | 14,00 |
| 50 | Термирал | шт | 1,00 |
| Раздел 4. Благоустройство |  |  |
| 51 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,024 |
| 52 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,036 |
| 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,036 |
| 54 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,024 |
| 55 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 | 1000 м2 покрытия | 0,024 |

3.СРОКИ (ПЕРИОД) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания Договора и выполняет работы в следующие сроки: с момента заключения Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней согласно Графика выполнения работ (Приложение №4.).

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Выполнение всего объёма работ силами Подрядчика, из материалов Подрядчика, в сроки предусмотренные Графиком выполнения работ (Приложение №4) на основании Технического задания(Приложение №1), дефектного акта (Приложение №5). Качество применяемых материалов и оборудования должны соответствовать сертификатам, стандартам, ТУ и требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Применяемые при капитальном ремонте материалы в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Для предотвращения температурных удлинений трубопроводов и выхода из строя запорной арматуры, перед и за тепловыми камерами устанавливаются неподвижные опоры.

Для опорожнения трубопроводов тепловых сетей в верхних точках устанавливаются воздушники, в нижних – спускники, с выпуском в водосборный колодец.

Трубопроводы прокладываются на песчаной подушке толщиной не менее 150мм, песок обсыпки должен быть с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут.

Теплогидроизоляцию стыков соединений выполнить с применением жидких компонентов и термоусадочных кожухов.

Теплоизолированные трубы должны поставляться с элементами сигнальной системы оперативного дистанционного контроля (СОДК).

Трубопроводы сетей теплоснабжения подземной прокладки запроектированы из стальных бесшовных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001, с системой оперативного дистанционного контроля.

Стальные трубы должны соответствовать ГОСТу 8731-74, группы «В» из стали марки СТ20 по ГОСТ1050-74. Поставка труб должна производиться комплектно со всеми деталями.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

6.1. Работы по прокладке тепловых сетей выполнять руководствуясь требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85, СНиП 111-4-80, СП-41-105-2002, «Правилами производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве», утвержденных постановлением Правительства Москвы 7 декабря 2004г.

6.2. Разрытие траншей для прокладки тепловых сетей разрешается только после получения ордера на производство земляных работ. До начала земляных работ необходимо вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций для уточнения места расположения принадлежащих им коммуникаций и получения указаний в письменном виде для обеспечения их сохранности.

До производства работ по монтажу трубопроводов и строительных конструкций произвести:

-отчистку охранной зоны тепловых сетей (в соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ №197 от 17 августа 1992 года «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей») от предметов, препятствующих ведению работ;

-демонтаж существующей теплотрассы и непроходных каналов.

6.3. При проведении капитального ремонта тепловых сетей следует принимать меры по сохранности:

-существующих подземных коммуникаций, осуществляя их ограждение деревянными коробами с последующей подвеской;

-существующих зеленых насаждений, находящихся вблизи охранной зоны тепловых сетей, осуществляя их ограждение деревянными коробами.

6.4. Вертикальная планировка по трассе теплосети должна быть выполнена до сдачи сети в эксплуатацию.

6.5. Люки смотровых колодцев и камер на сетях должны быть установлены по планировочным отметкам. Вокруг люков должна быть выполнена асфальтовая (бетонная) отмостка с уклоном от люков.

7. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ:

7.1. Монтаж трубопроводов теплосети должен производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на право строительства тепловых сетей и имеющими соответствующее оборудование.

7.2. Такелажные работы по разгрузке стальных труб в ППУ изоляции и укладка их в траншею должны производиться с помощью специальных строп, исключающих возможность повреждения полиэтиленовой оболочки.

7.3. При производстве сварочных работ торцы труб необходимо закрыть защитным экраном для защиты теплоизоляции и покровного слоя от повреждений.

7.4. Перед заделкой стыков необходимо проверить надежность соединений дистанционного контроля.

8. ВВОДЫ В ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ:

8.1. В местах пересечения стальных труб в ППУ изоляции со стенами тепловых камер должны быть установлены футляры. Зазоры между трубопроводами и футлярами должны заполняться смоляным канатом и обмазываться битумом. На вводах в тепловые камеры должны устанавливаться концевые элементы с кабельным выводом.

9. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

9.1. В целях проверки прочности и плотности стальных трубопроводов и их элементов, а также всех сварных соединений, после окончания монтажных работ следует произвести гидравлическое испытание трубопроводов на давление не ниже 1,25 рабочего давления, но менее 1,6 МПа в течение 10 минут (СНИП 3.05.03-85).

9.2. После проведения гидравлических испытаний необходимо произвести промывку трубопроводов.

10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ:

Качество результатов работ должно соответствовать техническому заданию, требованиям норм и правил для данных видов работ (СНиПам, ГОСТам, ОСТам. СаНПиНам). Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество на все материалы и оборудование, обязательны.

11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

В работе соблюдать требования безопасности труда, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей и рабочих. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ. Для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться следующие мероприятия:

- к производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ, с обязательным занесением записи в журнал инструктажа, который необходимо предъявить Заказчику в первый день начала выполнения работ;

- все работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работы.

Монтаж и эксплуатация оборудования должны выполняться в соответствии с правилами безопасности, указанными в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. При отсутствии инструкции на участке строительства производить работы не разрешается.

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ:

Обеспечить в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории. Уборка рабочих мест должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня. Строительный мусор складировать только в отведённом месте и вывозить регулярно, не создавать взрыво-пожарную ситуацию. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металлолома в пункт приёма после демонтажа старой трассы.

13. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЁМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ:

Стопроцентное качество на все виды работ, материалы и оборудование.

14. ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:

14.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

14.2. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы  устанавливается продолжительностью в 120 месяцев с даты подписания сторонами акта ввода основного средства в эксплуатацию.

14.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Зам. главного инженера по т/сетям и транспорту				Ерохин Н.Н.

Начальник ПТО								Романова Ж.Г.

Вед. инженер ПТО								Новиков Д.Р.

Приложение №3

К Договору №___

От «___»______2012г.

«Утверждаю»

Главный инженер

МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»

____________ Пивиков Е.А.

«___»__________2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Удостоверения, протоколы аттестации на газоэлектросварщиков, принимающих участие в выполнении строительно-монтажных работ.

2. Материалы исполнительной геодезической съёмки сетей, акт на разбивку трассы тепловых сетей.

3. Исполнительные чертежи и схемы на построенную теплотрассу.

- Паспорта заводов-изготовителей, сертификаты на применённые материалы, трубы, запорную арматуру.

5. Акт приёмки трассы в эксплуатацию после капитального ремонта.

6. Акт о проведении испытаний на прочность и герметичность.

- Акт о проведении промывки теплотрассы.

- Акты скрытых работ:

- вскрытие канала, очистка от грунта. Вырезка демонтируемых труб:

- разработка траншеи;

- устройство песчаного основания;

- засыпка и утрамбовка песчаной постели перед засыпкой грунта;

- укладка и монтаж трубопроводов;

- монтаж и растяжка компенсаторов;

- монтаж неподвижных опор;

- монтаж компенсационных матов;

- изоляция стыков;

- прозвонки стыков;

- монтаж системы ОДК.

9. Монтажная схема электросварных стыков вновь смонтированной теплотрассы.

10. Паспорт тепловой сети.

11. Акт приёмки системы ОДК.

12. Монтажная схема ОДК.

Исполнительная документация должна быть сброшюрована, пронумерована и передана по перечню при предоставлении акта выполненных работ (форма №КС-2).

Зам. Главного инженера						Ерохин Н.Н.

Ведущий инженер ПТО  						Новиков Д.Р.

Подрядчик								/                     /

Приложение №4

к договору  №___

от «____» _______2012г.

«СОГЛАСОВАНО»						           «УТВЕРЖДАЮ»                                                        Подрядчик						                    Главный инженер МП ЩР

«Щёлковская Теплосеть»

_____________ /__________ /			                   ____________ Е.А.Пивиков

«___»_________2012г. 					       «___»_________2012г.

График выполнения работ

на капитальный ремонт теплотрассы через ул.Первомайская от ТК4/23 до ТК4/23а по адресу:  Московская область, г.Щёлково (инв. №030090).

| № п/п | Виды работ | Срок выполнения работ с момента заключения Договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вскрытие асфальта, разработка грунта, вскрытие теплотрассы. Прокладка гильз, засыпка песком и грунтом, асфальтирование. | на 1 день |  |
|  | Разрытие котлованов с обеих сторон дороги с подготовкой песчаного основания | на 5 день |  |
|  | Демонтаж тепловых камер | На 8день |  |
|  | монтаж теплотрассы, сварка труб в плети | на 10 день |  |
|  | Протаскивание теплотрассы в гильзы | на 12 день |  |
|  | Гидравлическое испытание теплотрассы | на 13день |  |
|  | Заделка стыков теплотрассы. Монтаж системы ОДК. | на 18день |  |
|  | Засыпка теплотрассы песком и грунтом | на 20 день |  |
|  | Монтаж тепловых камер | на 25 день |  |
|  | Монтаж запорной арматуры в ТК. | на 27день |  |
|  | Врезка теплотрассы | На 28день |  |
|  | Планировка теплотрассы с благоустройством | на 30 день |  |

Примечание: срок выполнения работ 30 (тридцать) дней.

Зам. главного инженера по т/с. и транспорту			         Н.Н.Ерохин

Вед. инженер ПТО							         Д.Р.Новиков

Приложение № 1

к документации по запросу предложений

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в запросе предложений

Наименование запроса предложений: выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы через улицу Первомайская от ТК № 4/23 до ТК № 4/23а по адресу: Московская область, Щёлковский район (инв. № 030090).

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

к документации по запросу предложений

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование запроса предложений: выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы через улицу Первомайская от ТК № 4/23 до ТК № 4/23а по адресу: Московская область, Щёлковский район (инв. № 030090)

1. Изучив документацию по вышеуказанному запросу предложений _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации, и направляет настоящее Предложение.

2. Мы согласны осуществить выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Предложении информации.

4. В случае если по итогам проведения запроса предложений с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ ________________________________, факс ___________________.

7.  Наши реквизиты:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес место нахождения |  |
| Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |

8. К настоящему Предложению прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к документации по запросу предложений

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

________________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник закупки ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет Представителю ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________ № _____________ выдан _________________________________

представлять интересы ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в запросе предложений, проводимом Муниципальным предприятием Щелковского муниципального района «Щелковская Теплосеть» по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы через улицу Первомайская от ТК № 4/23 до ТК № 4/23а по адресу: Московская область, Щёлковский район (инв. № 030090).

В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять комиссии по закупкам необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________        ______________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                 (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «     » __________________ 20 __ г.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к документации по запросу предложений

На бланке организации

Дата, исх.номер

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № | Номер договора | Предмет договора и описание результата выполненных Работ | Наименование Заказчика, адрес, контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо | Сумма всего договора по завершении | Дата заключения/завершения (месяц, год, % выполнения) | Статус (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем Работ по договору | Количество сотрудников, участвовавших в выполнении Работ по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о договорах на капитальный ремонт, аналогичных предмету настоящей закупки, выполненных участником в качестве непосредственного исполнителя за последние 3 года:

Руководитель организации			_________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.